Состав общего имущества

| № п.п | Наименование помещения | Доводчик с упором | Светильник светодиодный | Светильник с люминисцентными лампами | Табло "Выход" " Стрелка влево" | Информ. Стенд | Радиатор отопления | Унитаз | Душевой поддон | Пьедестал | Умывальник | Душевая лейка | Смеситель | Извещатель ИП-212-50М | Извещатель ИП-212-45 | Извещатель ИП-150-1-50 | Извещатель ИП-513-10 | Выносноеи устройство УШК-02 | Прибор " Рокот" | Оповещатель речевой АС-2 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3-М( Свирель-24) | Оповещатель световой " Выход" | Покрытие грязезащитное в приямках | Щит электрический этажный | Щит системы отопления | Шкаф почтовый | Клапан дымоудаления | Шкаф пожарный ( вкл. Рукав и ствол) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | к-т | шт | шт | шт | шт | шт | к-т | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | к-т | к-т | к-т | к-т | к-т |
| Места общего пользования (включая подвалы, цокольный этаж, техподполье) |
| 1 | Секция 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Секция 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Секция 1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Секция 1Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

многоквартирного дома по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ткачей, д. 13.

| Дворовая территория |  |
| --- | --- |
| 1 | Игровое оборудование " Рыжик 6" | к-т | 1 |
| 2 | Качель "Леопольд 2 подвеса" | к-т | 1 |
| 3 | Спортивный комплекс 16.16 | к-т | 1 |
| 4 | Спортивный комплекс 16.13 | к-т | 1 |
| 5 | Стойки волейбольные с сеткой | к-т | 1 |
| 6 | Качалка на пружине КНП-003/К | к-т | 1 |
| 7 | Качалка на пружине КНП-009/М | к-т | 1 |
| 8 | Качалка на пружине КНП-004/К | к-т | 1 |
| 9 | Качалка на пружине КНП-010/К | к-т | 1 |
| 10 | Площадка детская " Вулкан" | к-т | 1 |
| 11 | Песочница " Остров" | к-т | 1 |
| 12 | Спортивный комплекс 13.2.1 | к-т | 1 |
| 13 | Канатная дорога | к-т | 1 |
| 14 | Батут " Кузнечик" | к-т | 1 |
| 15 | Карусель " Игрушка" | к-т | 1 |
| 16 | Карусель" Кувшинка" | к-т | 1 |
| 17 | Качалка на пружине КНП-028/К | к-т | 1 |
| 18 | Элемент Песочницы 2kids | к-т | 1 |
| 19 | Детский комплекс ИКК-011 | к-т | 1 |
| 20 | Детский комплекс ДК-002 | к-т | 1 |
| 21 | Спортивный комплекс 13.4 | к-т | 1 |
| 22 | Теремок 2 | к-т | 1 |
| 23 | Баскетбольный щит " Пионер" | к-т | 1 |
| 24 | Ворота футбольные | к-т | 1 |
| 25 | Игровое оборудование " СК-001" | к-т | 1 |
| 26 | Качели " Гнездо" | шт | 1 |
| 27 | Алюминиевая опора освещения 4м со светильником | к-т | 29 |
| 28 | Скамейка Престиж | шт | 23 |
| 29 | Урна на детском городке " Престиж" | шт | 15 |
| 30 | Урна возле входа в поъезд (синие+ бетонные) | шт | 9+8 |
| 31 | Алюминиевая опора освещения 6м с 2-я прожекторами | шт | 2 |
| 32 | Алюминиевая опора освещения 6м с 3-я прожекторами | шт | 2 |
| 33 | Столбик освещения приподъездный | шт | 25 |
| 34 | Фонарь у входа в подъезд | шт | 18 |
| 35 | Контейнер для мусора | шт | 4 |
| 36 | Светильник в арке | шт | 3 |
| Конструктивные элементы здания |
| 1 | Основание жилого дома | Монолитная фундаментная плита В25W6F150 толщиной 800мм, арматура А500с Подготовка из бетона B 15 100мм Грунт естественного залегания | согласно проекта |
| 2 | Монолитные железобетонные стены и колонны | Железобетон B25, арматура А500С |  |
| 3 | Монолитные железобетонные перекрытия | Железобетон B25, арматура А500С |  |
| 4 | Пожарные лестницы, ограждения кровли: | Сталь для строительных конструкций С245 | согласно проекта |
| 5 | Перегородка кирпичная 120 мм: | Кирпич полнотелый керамический одинарный 65х250х120 марки М100 на растворе М100, армированный сеткой с ячейкой 50х50, Вр 1, D4мм Перемычка железобетонная - по ГОСТ 948-84, 1ПБ10-1, 1ПБ13-1, 2ПБ 16-2, 2ПБ 17-2, 2ПБ 22-3 марки М-200 Анкеровка - арматура AIII d=8мм Уголок стальной - 200х200х12 Швеллер - 14 | согласно проекта |
| 6 | Стена и перегородки кирпичные 250 мм: | Кирпич пустотелый керамический полуторный 88х250х120 марки М125 на растворе М100, армированный сеткой с ячейкой 50х50, Вр 1, D4мм Перемычка железобетонная - по ГОСТ 948-84, 1ПБ10-1, 1ПБ13-1, 2ПБ 16-2, 2ПБ 17-2, 2ПБ 22-3 марки М-200 Анкеровка - арматура AIII d=8мм Уголок стальной - 200х200х12 | согласно проекта |
| 7 | Перегородка из силикатного полнотелого пазогребневого блока 498*249*70 мм | Блок силикатный полнотелый пазогребневый 498*249*70 мм на клеевом растворе М150 | согласно проекта |
| 8 | Двери из алюминиевого профиля в лифт холлы | Профиль - Alutech RAL9007 Стеклопакет - 4М1закаленный Доводчик Elementis 603 EN3 | согласно проекта |
| 9 | Двери п/п из алюминевого профиля в лифт холлы : | Профиль - СИАЛ КПТ78EI RAL9007 Стеклопакет - многослойный противопожарный стеклопакет с гелевым наполнителем 32 мм Доводчик DORMA 2000 | согласно проекта |
| 10 | Пластиковые двери в тамбурах и на переходных лоджиях: | Двери Deceuninck Фаворит Доводчик Exit Germany 9N50 | согласно проекта |
| 11 | Люки эвакуационные с лестницей: Лоджии: | Люк эвакуационный 600*600мм с трех секционной лестницей 2000*400мм, окраска порошковой краской RAL 9007 | согласно проекта |
| 12 | Ограждения лестничных клеток | Каркас ограждения Труба ВГП ДУ 40х3.5 (ДН48) Труба квадрат 20*20мм Крепление ограждения Анкерный болт М12*100 Акриловая краска RAL 9007 | согласно проекта |
| 13 | Ограждения кровель: | Каркас ограждения Поручень - труба 40*40мм, связи - труба 20*20мм, стойка - труба 40х40мм Крепление ограждения Анкер HILTI HST-R 10*110 | согласно проекта |
| 14 | Водосточные воронки кровель | HL 62.1 H Кровельная воронка с эл. подогревом, полимербитумным волокном, вертикальный выпуск д-110 | 28 |
| Инженерное оборудование, изделия и материалы 2-ой очереди |
| Газоснабжение |
| 1 | Крышная газовая котельная. Водогрейный котел марки «RTQ-1308», полезной тепловой мощностью 1308 кВт и котел "RTQ-920", полезной тепловой мощностью 920 кВт производства фирмы «Riello», Италия. Котел марки "RTQ-920" оснащен газовой горелкой марки «RS 100 t.l», с газовой рампой «MBC 1900 SE 65 FC CT», DN 65, а котел марки "RTQ-1308" оснащен газовой горелкой марки «RS 150 t.l», с газовой рампой «MBC 3100 SE 80 FC CT», DN 80. | Максимальный расход газа на котельную – 266,1 м³/ч, минимальный расход газа - 27,7 м³/ч. Перечень изделий и оборудования согласно спецификации проекта | 1 к-т |
| 2 | Газорегуляторный пункт шкафного типа марки «ГРПШ-05-2У1» на базе регулятора РДНК-400М, с основной и резервной линией редуцирования. | Входное давление: Рmax.= 0,6-0,4 МПа; - Выходное давление: Рвых.= 0,003 МПа (3,0 кПа); - Максимальный расход газа на регулятор при Рраб=0,6 МПа Qmax=600,0 нм3/ч; - Максимальный расход газа на регулятор при Рраб=0,4 МПа Qmax=400,0 нм3/ч; - Расход газа на котельную: Q= 266,1 м³/ч; - Срабатывание сбросного предохранительного клапана 3,45 кПа; - Срабатывание предохранительного клапана: - верхний предел 3,75 кПа; - нижний предел 2,25 кПа. | 1к-т |
| Водопровод и канализация |
| 1 | В1 - хозяйственно-питьевой водопровод жилого дома; | Магистральный трубопровод холодный воды выполнен с тупиковой разводкой из металлопластиковых труб Uponor MLC. Горизонтальная разводка (в полу) и разводка по сан. узлам исполнена из труб из сшитого полиэтилена Uponor PEX. Главные стояки выполнены из металлопластиковых труб Uponor MLC. | согласно проекта |
| 2 | В1.1 - хозяйственно-питьевой водопровод офисных помещений; |  |  |
| 3 | В1.2 - хозяйственно-питьевой водопровод ДДУ; |  |  |
| 4 | В1.3 - водопровод поливочный; |  |  |
| 5 | Т3 - водопровод горячей воды жилого дома; | Магистральные трубопроводы горячей воды запроектированы из металлопластиковых труб Uponor MLC. Главный стояк запроектирован из металлопластиковых труб Uponor MLC. Поквартирная горизонтальная разводка (в полу) и разводка по сан. узлам предусмотрены из труб из сшитого полиэтилена Uponor PE-Xа. | согласно проекта |
| 6 | Т3.1 - водопровод горячей воды офисных помещений; |  |  |
| 7 | Т3.2 - водопровод горячей воды ДДУ; |  |  |
| 8 | Т4 - циркуляция горячей воды жилого дома; | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| 9 | Т4.1 - циркуляция горячей воды офисных помещений; | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| 10 | К1 - хозяйственно-бытовая канализация жилого дома; | Трубопроводы бытовой канализации, прокладываемые по техническому коридору и техподполью, монтируются из полипропиленовых труб. | согласно проекта |
| 11 | К1.1 - хозяйственно-бытовая канализация офисных помещений; |  | согласно проекта |
| 12 | К1.2 - хозяйственно-бытовая канализация ПУИ жилого дома, ДДУ; |  | согласно проекта |
| 13 | К2 - дождевая канализация; | Стояки и магистрали внутренних водостоков выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| 14 | К14 - канализация отвода дренажных стоков от вентиляционных установок и котельной; | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| 15 | К14Н - канализация случайных стоков насосной станции и ИТП, напорная. | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| Водоснабжение |
| 1 | Установка повышения давления COR-3 Helix V1010/SKw-D-R Wilо Q= 14,4м3/ч для систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 2 | Установка пожаротушения CO-2 Helix V 2204/SK-FFS-D-EB-R Wilo Q= 18,7м3/ч | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 3 | Установка повышения давления COR2 MHI -EB-R Wilo Q= 2,36м3/ч для систем водоснабжения и приготовления горячей воды для офисов и ДДУ | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 4 | Водомерный узел ХВС № 1 (общедомовой) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 5 | Водомерный узел ХВС № 2 (на полив) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 6 | Водомерный узел ХВС № 3(на приготовление ГВС) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 7 | Водомерный узел ХВС № 4 (на водоснабжение ДОУ) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 8 | Водомерный узел ХВС № 5 ( на водоснабжение офисов и приготовление ГВС вст. помещений) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 9 | Водомерный узел ХВС № 6 ( на приготовление ГВС вст. помещений) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 10 | Водомерный узел ХВС № 7 ( на приготовление ГВС ДОУ) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 11 | Водомерный узел ХВС № 8 ( на циркуляционном трубопроводе ГВС встроенных помещений) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 12 | Комплекс водопордготовки ГВС | Запорная арматура согласно проекта | к-т |
| 13 | Установка водоподготовки и доочистки ХВС «Атолл» RFM-2120T RFC -2420Т и фильтр «Tongli Water»TL2 | Запорная арматура согласно проекта | к-т |
| Вентиляция и дымоудаление |
| 1 | Система ВД1 (дымоудаление из демонстрационного зала); | согласно проекта | к-т |
| 2 | Система ВД2 (дымоудаление из межквартирного коридора жилой части | согласно проекта | к-т |
| 3 | Система ПД1 (подпор воздуха на компенсацию дымоудаления из демонстрационного зала); | согласно проекта | к-т |
| 4 | Система ПД2 (подпор воздуха в шахту лифта); | согласно проекта | к-т |
| 5 | Система ПП1 (подпор воздуха в тамбур-шлюз паркинга) | согласно проекта | к-т |
| 6 | Обратные и противопожарные клапана | согласно проекта | к-т |
| 7 | Приточная установка | согласно проекта | 1 к-т |
| Индивидуальный тепловой пункт мощностью 12,86 кВт |
| 1 | Теплообменник Пластинчатый, разборный, M10-ВFМ, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 2 | Теплообменник Пластинчатый, разборный, Т5-ВFG, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 3 | Теплообменник Пластинчатый, разборный, M6-FG, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 4 | Теплообменник Пластинчатый, паяный, СВ 20-50Н, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 5 | Насос циркуляции отопления жилых помещений ТР 80-170/4 F | Запорная арматура согласно проекта | 2шт |
| 6 | Насос подпитки CR 1-17 | Запорная арматура согласно проекта | 2шт |
| 7 | Насос циркуляции отопления встр. помещений UPSD 32-120 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 8 | Насос циркуляции ГВС жилой части UPS 40-180 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 9 | Насос циркуляции ГВС встр. помещений UPS 25-120 180 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 10 | Насос очистки UPS 40-180 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 11 | Приборы регулирования | согласно проекта | 6шт |
| 12 | Приборв учета тепловой энергии и теплоносителя | согласно проекта | 4шт |
| 13 | Расширительные и напорные гидробаки | согласно проекта | 2шт |
| 14 | Предохранительные клапаны | согласно проекта | 4 шт |
| 15 | Балансировочные клапаны | согласно проекта | 3шт |
| Общедомовые приборы учета и регулирования энергоресурсов |
| 1 | Система ХВС секций 3Е | согласно проекта | 2шт |
| 2 | Газаснабжение котельных 3Е | согласно проекта | 2шт |
| 4 | Электроснабжение 2-й очереди | согласно проекта | 35шт |
| Лифты моделей Gen2-4R ОТИС |
| 1 | Пассажирские | согласно проекта | 6шт |
| 2 | Грузопасажирские | согласно проекта | 6шт |
| Теплоснабжение Т1,Т2 |
| 1 | Система подпитки | согласно проекта | к-т |
| 2 | Циркуляционные насосы | согласно проекта | 4шт |
| Отопление |
| 1 | Т1.1, Т2.1 - Система теплоснабжения вентиляции офисов | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| 2 | Т1.2, Т2.2 - Система отопления встраиваемых нежилых помещений | Стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |
| 3 | Т1.3, Т2.3 - Система отопления общедомовых помещений | На лестничных клетках, в лифтовых холлах – стальные радиаторы «PURMO» , в техподполье – конвекторы Сантехпром Авто С со встроенными термостатическими вентилями. | согласно проекта |
| Система видеонаблюдения |
| 1 | Уличная IP камера | BD4330RVZX | 125 шт |
| 2 | Видеокамера сетевая (IP камера) купольная | BD3570D | 12шт |
| 3 | Видеокамера сетевая (IP камера) купольная | BD3570DRV | 13шт |
| 4 | Видеокамера сетевая (IP камера) купольная | BD3570DM | 20шт |
| Инженерное оборудование, изделия и материалы 1-ой очереди |
| Общедомовые приборы учета и регулирования энергоресурсов |
| 1 | Система ХВС секций 2В | согласно проекта | 1шт |
| 2 | Газоснабжение котельных 2В | согласно проекта | 1шт |
| 3 | Электроснабжение 1-ой очереди | согласно проекта | 36шт |
| Лифты моделей Gen2-4R ОТИС |
| 1 | Пассажирские | согласно проекта | 3шт |
| 2 | Грузопассажирские | согласно проекта | 3шт |
| Индивидуальный тепловой пункт мощностью 6,7 кВт |
| 1 | Теплообменник Пластинчатый, разборный, M6-FG, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 2 | Теплообменник Пластинчатый, разборный, TL3-BFG, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 3 | Теплообменник Пластинчатый, разборный, M6-FG, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 4 | Теплообменник Пластинчатый, паяный, СВ 20-40Н, 1-ходовой | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 5 | Насос циркуляции отопления жилых помещений UPSD 65-180 | Запорная арматура согласно проекта | 1 шт |
| 6 | Насос подпитки CR 1-15 | Запорная арматура согласно проекта | 2шт |
| 7 | Насос циркуляции отопления встр. помещений UPSD 32-120 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 8 | Насос циркуляции ГВС жилой части UPS 25-120 180 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 9 | Насос циркуляции ГВС встр. помещений UPS 25-120 180 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 10 | Насос очистки UPS 40-180 | Запорная арматура согласно проекта | 1шт |
| 11 | Приборы регулирования | согласно проекта | 4 шт |
| 12 | Приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | согласно проекта | 4шт |
| 13 | Расширительные и напорные гидробаки | согласно проекта | 2шт |
| 14 | Предохранительные клапаны | согласно проекта | 4 шт |
| 15 | Балансировочные клапаны | согласно проекта | 9 шт |
| 16 | Датчик давления | согласно проекта | 5шт |
| Теплоснабжение Т1,Т2 |
| 1 | Система подпитки | согласно проекта | к-т |
| 2 | Циркуляционные насосы | согласно проекта | 4шт |
| Водоснабжение |
| 1 | Установка повышения давления Wilо COR-3 Helix V615- SKW-EB-R для систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 3 | Установка повышения давления Wilo COR2-MHI 202 /SKW -EB-R Wilo для систем водоснабжения и приготовления горячей воды встроенных помещений | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 4 | Водомерный узел ХВС № 1 (общедомовой) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 5 | Водомерный узел ХВС № 2 (на полив) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 6 | Водомерный узел ХВС № 3(на приготовление ГВС) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 8 | Водомерный узел ХВС № 5 (на водоснабжение офисов и приготовление ГВС вст. помещений) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 9 | Водомерный узел ХВС № 6 (на приготовление ГВС вст. помещений) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 11 | Водомерный узел ХВС № 8 (на циркуляционном трубопроводе ГВС встроенных помещений) | Запорная арматура согласно проекта | 1 к-т |
| 12 | Комплекс водоподготовки ГВС | Запорная арматура согласно проекта | к-т |
| 13 | Установка водоподготовки и доочистки ХВС «Атолл» RFM-2120T RFC -2420 и фильтр «Tongli Water»TL2 | Запорная арматура согласно проекта | к-т |
| Система видеонаблюдения |
| 1 | Уличная IP камера | BD4330RVZX | 9 |
| 2 | Видеокамера сетевая (IP камера) купольная | BD3570DRV | 6 |
| 3 | Видеокамера сетевая (IP камера) купольная | BD3570DM | 8 |
| Отопление |
| 1 | Т1.1, Т2.1 - Система теплоснабжения вентиляции офисов |  | согласно проекта |
| 2 | Т1.2, Т2.2 - Система отопления встраиваемых нежилых помещений |  | согласно проекта |
| 3 | Т1.3, Т2.3 - Система отопления общедомовых помещений | На лестничных клетках, в лифтовых холлах – стальные радиаторы «Прадо» | согласно проекта |
| Газоснабжение |
| 1 | Крышная газовая котельная. Водогрейный котел марки «RTQ-920», полезной тепловой мощностью 920 кВт и 2 котла марки "RTQ-1020", полезной тепловой мощностью 1020кВт производства фирмы «Riello», Италия. Котел марки "RTQ-920" оснащен газовой горелкой марки «RS 100 t.l», с газовой рампой «MBC 1900 SE 65 FC CT» | Максимальный расход газа на котельную – 353,5 м³/ч. Перечень изделий и оборудования согласно спецификации проекта | 1 к-т |
| Вентиляция и дымоудаление |
| 1 | Система ВД1 (вытяжная противодымная вентиляция из коридоров жилой части здания) | согласно проекта | к-т |
| 2 | Система ВД2 (система вытяжной противодымной вентиляции из подвалов и встроенных помещений) | согласно проекта | к-т |
| 3 | Система ПД1 (механическая приточная вентиляция - подача воздуха в лифтовые шахты) | согласно проекта | к-т |
| 4 | Система ПД2 (подпор воздуха в тамбур-шлюз паркинга) | согласно проекта | к-т |
| Водопровод и канализация |
| 1 | В10 - водопровод ХВС | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 | согласно проекта |
| 2 | В0- водопровод ХВС (поливочный) | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 |  |
| 3 | Т30 - водопровод ГВС | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 |  |
| 4 | Т40 - Циркуляционный трубопровод | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 |  |
| 5 | 1В1 - ХВС встроенных помещений | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 | согласно проекта |
| 6 | 1Т3 - ГВС встроенных помещений | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 |  |
| 7 | 1Т4 - Циркуляционный трубопровод | стальные оцинкованные трубы Гост 3262-75 |  |
| 8 | 1В1 - Система ХВС | Труба " УНИПАИП"S коричневая без изоляции | согласно проекта |
| 9 | 1Т3 - Система ГВС | Труба " УНИПАИП"S коричневая без изоляции | согласно проекта |
| 10 | К1 - хоз.бытовая канализация | Труба ТЧК-100-2000 по ГОСТ 6942.3-98 | согласно проекта |
| 11 | 1К1 канализация встроенных помещений |  | согласно проекта |
| 12 | 2К1 Система канализации |  | согласно проекта |
| 13 | К2 - дождевая канализация; | Стояки и магистрали внутренних водостоков выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 | согласно проекта |

| Озеленение территории |
| --- |
| 1 | Можжевельник | шт | 51 |
| 2 | Можжевельник тамарисифолия | шт | 7 |
| 3 | Сосна горная | шт | 1 |
| 4 | Клен остролистный | шт | 2 |
| 5 | Липа | шт | 2 |
| 6 | Ель обыкновенная | шт | 3 |
| 7 | Сосна обыкновенная | шт | 6 |
| 8 | Клен Гиннала | шт | 1 |
| 9 | Рябина обыкновенная | шт | 3 |
| 10 | Яблоня сибирская | шт | 1 |
| 11 | Яблоня сибирская | шт | 4 |
| 12 | Яблоня сибирская | шт | 2 |
| 13 | Вишня Пенсильванская | шт | 2 |
| 14 | Сирень венгерская | шт | 5 |
| 15 | Сирень обыкновенная | шт | 8 |
| 16 | Ива черничная | шт | 2 |
| 17 | Дерен белоокаймленный | шт | 2 |
| 18 | Гортензия метельчатая | шт | 4 |
| 19 | Калина обыкновенная | шт | 1 |
| 20 | Калина Бульденеж | шт | 2 |
| 21 | Спирея калинолистная Диаболо | шт | 1 |
| 22 | Спирея Билларди | шт | 195 |
| 23 | Спирея японская | шт | 31 |
| 24 | Спирея серая | шт | 83 |
| 25 | Пузыреплодник Лутеус | шт | 69 |
| 26 | Яблоня краснолистная | шт | 4 |
| 27 | Сосна горная Гном | шт | 3 |
| 28 | Спирея серая | шт | 2 |
| 29 | Кизильник | шт | 23 |
| 30 | Орех маньчжурский | шт | 1 |
| 32 | Ива шаровидная | шт | 2 |
| 33 | Дуб | шт | 1 |
| 34 | Сосна обыкновенная | шт | 9 |
| 35 | Яблоня Rudolf | шт | 12 |
| 36 | Липа | шт | 14 |
| 37 | Можжевельник | шт | 65 |
| 38 | Яблоня сибирская | шт | 12 |
| 39 | Ива ивилистая | шт | 1 |

Перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества

- Управление

| № п/п | Наименование работ / услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491, а также их актуализация и восстановление. | непрерывно в рабочие дни |
| 1.2. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных | непрерывно |
| 1.3. | Прием и оформление документов, необходимых для последующего регистрационного учета собственников по месту жительства или по месту пребывания в принадлежащих им помещениях многоквартирного дома путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией, оказывающей соответствующие услуги (услуги паспортного стола | по мере необходимости |
| 1.4. | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ); расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ); подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности; подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора; обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом | при подготовке к общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1.5. | Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (при обращении в УК собственников, обладающих не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме), вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе: уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания; обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании; подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания; подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания; документальное оформление решений, принятых собранием; доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на собрании. | при подготовке к общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1.6. | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе: определение способа оказания услуг и выполнения работ; подготовка заданий для исполнителей услуг и работ; выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме; заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг; заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме; осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества; ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; | непрерывно в рабочие дни |
| 1.7. | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом; | непрерывно в рабочие дни |
| 1.8. | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида; ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. | непрерывно в рабочие дни |
| 1.9. | Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе: предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, установленном законодательством РФ; раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731; прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; обеспечение участия уполномоченных представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке. | по мере необходимости в сроки, установленные законодательством |

- Содержание и текущий ремонт общего имущества

| № п/п | Наименование работ / услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома: |  |
| 2.1.1. | Работы, выполняемые в отношении фундамента: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам: проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.2. | Работы, выполняемые в отношении подвала: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации. | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома: контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; устранение нарушений, приводящих к протечкам, в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, проверка состояния внутренней отделки; | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: разработка плана восстановительных работ (при необходимости); | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; разработка плана восстановительных работ (при необходимости); | 2 раза в год, Внеплановый осмотр при выявлении неисправностей, нарушений условий нормальной эксплуатации (после аварийных, стихийных и форс- мажорных ситуаций). |
| 2.1.14. | Проведение восстановительных работ в соответствии с планом восстановительных работ, устранение выявленных замечаний в части содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 2.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| 2.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 1 раз в квартал |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | 1 раз в квартал |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 1 раз в год |
|  | разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |
| 2.2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирном доме; | непрерывно в рабочее время |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | непрерывно в рабочее время |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | 1 раз в год |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно- коррозионных отложений; | 1 раз в год |
|  | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | 1 раз в месяц |
|  | разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при выявлении повреждений и нарушений |
| 2.2.3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | непрерывно в рабочее время |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | непрерывно в рабочее время |
|  | контроль состояния, поверка и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в месяц |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |
|  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |
|  | очистка и промывка водонапорных баков; | не реже 1 раза в год |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |
| 2.2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ; | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  | удаление воздуха из системы отопления; | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |
| 2.2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 1 раз в год или по мере необходимости |
|  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 1 раз в месяц или по мере необходимости |
| 2.2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |
|  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | круглосуточно |
|  | организация проведения осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифта (лифтов); | 1 раз в месяц |
|  | обеспечение проведения аварийного ремонта лифта (лифтов); | по мере необходимости в течение суток |
|  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 1 раз в год |
| 2.3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: |
| 2.3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (работы проводятся в рабочие дни и рабочее время, в праздничные дни по отдельному графику): |
|  | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Работы выполняются по графику, размещенному на информационных досках в местах общего пользования на 1 этажах |
|  | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; |  |
|  | влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых |  |
|  | ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; |  |
|  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); |  |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |
| 2.3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года (работы проводятся в рабочие дни и рабочее время, в праздничные дни по отдельному графику): |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 5 раз в неделю |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 5 раз в неделю |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 5 раз в неделю |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в неделю |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 5 раз в неделю |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 5 раз в неделю |
| 2.3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (работы проводятся в рабочие дни и рабочее время, в праздничные дни по отдельному графику): |
|  | подметание и уборка придомовой территории; | 5 раз в неделю |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 5 раз в неделю |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 2 раза в год |
|  | прочистка ливневой канализации; | 2 раза в год |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 5 раз в неделю |
| 2.3.4. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: |
|  | вывоз твердых бытовых отходов; | ежедневно |
|  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 2.3.5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - |
|  | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, | 1 раз в 3 года |
|  | систем аварийного освещения, сигнализации, | 1 раз в месяц |
|  | пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год |
| 2.3.6. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Круглосуточно |